Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o sprzedaży aparatu rentgenowskiego

Wykaz elementów wchodzących w skład aparatu RTG  oraz zestawienie wyposażenia dodatkowego

| Lp. | Nazwa elementu | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mobilny aparat przyłóżkowy GMM MAC |  |
| 2. | Microsoft Surface Pro |  |
| 3. | Stacja dokująca WA 98052 wraz zasilaczem |  |
| 4. | Monitor referencyjny Eizo RadiForce MX-194 |  |
| 5. | Detektor PaxScan4336Wv4+ |  |
| 6. | Bateria do detektora (2 szt.) |  |
| 7. | Ładowarka do baterii Varex |  |
| 8. | Serwer DELL PowerEdge T340 |  |
| 9. | SynologyDS218 |  |
| 10. | Dyski serwera DELL Exos7E2000 (2 szt.) |  |
| 11. | Dyski Synology 2TB WD20EEFAX (2 szt.) |  |
| 12 | UPS APCBX950UI |  |

| Lp. | Nazwa elementu | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mobilny uchwyt RTG do detektorów i kaset |  |
| 2. | Fartuch ochronny (3szt.) |  |
| 3. | Akcesoria ochronne (3szt.) |  |

Zestawienie wyposażenia dodatkowego